# 12373					DATDECR

Identificativo Atto N.	PROGDOC

DIREDES

OGGETTO

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTO il d. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento all’art. 52 comma 2, della parte II, entrata in vigore in data 31/07/2007, successivamente alla presentazione dell’istanza depositata dal Committente in data 11.07.2007.

VISTO d.p.r. 12 aprile 1996 “Atto d’indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”, nel seguito richiamato come “atto d’indirizzo", per quanto applicabile.

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale in data 2 novembre 1998, n°VI/39305 e 27 novembre 1998, n° VI/39975, aventi ad oggetto “Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n°337/85/CEE” e “Approvazione delle modalità d’attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n°VI/39305 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d’acquisizione dei pareri degli enti interessati”.

CONSIDERATO che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, risultano tutt’ora valide quale riferimento procedurale per l’espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale.

VISTA la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto “Norme in materia d’impatto ambientale”, come modificata dall’art. 3 della l.r. 24 marzo 2003 n. 3;

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura.

VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l’obiettivo operativo 6.5.3.5 “Valutazione degli Impatti Ambientali Generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonchè dalle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 "obiettivo".

PRESO ATTO che:

- in data 11.07.2007 (prot. Z1.2007.0014099) è stata depositata presso il protocollo della Giunta Regionale, da parte della società Energia Ambiente S.p.A., la richiesta di verifica, ai sensi dell’art.10 del citato atto d’indirizzo, dell’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto di Impianto idroelettrico sul torrente Troggia, nei Comuni di Introbio e Primaluna (LC);

- in data 07.08.2007 (prot. Z1.2007.0016224) è stata depositata presso il protocollo della Giunta Regionale, da parte del committente, la richiesta di sospensione dei termini istruttori relativi alla procedura in oggetto e in data 23.08.2007 (prot. Z1.2007.0016966) è stata depositata integrazione documentale;

- la tipologia progettuale in esame è ricompresa nel punto 7 lett. d) “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri minuto secondo……” dell’allegato “B” all’atto di indirizzo e s.m.i.;

- il progetto non è localizzato all’interno di un’area naturale protetta come definita ai sensi della legge 394/91, ed è pertanto soggetto alla procedura di verifica di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 10 dell’atto di indirizzo;

- l'Autorità competente è quindi tenuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato D all’atto di indirizzo, come integrato dall’allegato III alla direttiva comunitaria 97/11 CE, a pronunciarsi in merito all'assoggettamento o meno del progetto alla procedura di V.I.A. regionale.

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di verifica, articolata in:

- relazione idraulica,

- relazione tecnica integrativa “allegato A” aggiornamento marzo 2007,

- progetto dell’impianto, costituito da n. 14 elaborati grafici,

- documentazione fotografica,

- richiesta di esclusione dalla procedura di v.i.a..

CONSIDERATO quanto segue, relativamente al contesto territoriale ed al quadro progettuale degli interventi:

- l’area di intervento risulta soggetta a:

-	vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42,

-	vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 .

- il progetto prevede lo sfruttamento a scopo idroelettrico di un tratto del torrente Troggia, nei Comuni di Introbio e Primaluna (LC). L’impianto in progetto è articolato secondo lo schema di seguito riportato:

- 	opere di presa del tipo a traversa sub-alveo  completa di vasca di calma e vasca di carico;

- 	condotta forzata, in acciaio (diametro 600 mm), totalmente interrata, posizionata in sinistra idrografica della vallata;

- 	fabbricato di centrale, a pianta rettangolare, della superficie di circa mq. 150 ed altezza utile di m. 6 ;

-  	canale di distribuzione in alveo delle acque turbinate;

-	linea elettrica MT per allacciamento, mediante cavo interrato, alla esistente cabina del distributore locale.

- il progetto presenta i seguenti dati tecnici:

| Caratteristica tecnica | Unità di misura | Valore |
| --- | --- | --- |
| Quota di presa | m s.l.m. | 1354,30 |
| Quota di restituzione | m s.l.m. | 1087,20 |
| Salto statico | m. | 265,80 |
| Portata media | l/s | 211 |
| Portata massima | l/s | 750 |
| Superficie bacino imbrifero sotteso | Km2 | 6,03 |
| Deflusso Minimo Vitale | l/s | 50 |
| Potenza media nominale | kW | 550 |
| Producibilità media annua | kWh | 4.044.680 |

- il Committente evidenzia i seguenti aspetti specifici della derivazione, in grado di contenere gli impatti sull’ambiente:

- rivestimento con pietrame locale dell’opera di presa in vista e sistemazione dell’area circostante,

-  realizzazione  della condotta forzata lungo l’esistente percorso viario e ripristino delle superfici interessate dagli scavi,

-  utilizzo di tipologie costruttive ed uso materiali tradizionali (pietra e legno) per la costruzione del fabbricato di centrale,

-	progettazione accurata delle fasi operative (cantierizzazione, movimentazione materiali e sistemazione delle aree manomesse ).

RILEVATO che:

- dal punto di vista dell’impatto sul suolo e sottosuolo, la relazione geologico-tecnica predisposta dal Committente evidenzia che, complessivamente, non sono state riscontrate particolari criticità dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnico rispetto alla esecuzione del progetto, non prevedendosi pertanto specifiche opere di mitigazione e/o compensazione ambientale;

- dal punto di vista idrologico:

-	ai fini del calcolo della risorsa idrica naturale disponibile in alveo, il Committente dichiara di aver elaborato i valori di portata disponibili in bibliografia e calcolati secondo quanto previsto dallo “Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque in Regione Lombardia...”, approvato in data 28 luglio 2004 mediante Deliberazione di Consiglio Regionale n. 7/1048, e dalla d.g.r. n. VIII/2244 del 29 marzo 2006 “Approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell’art.44 del d.lgs 152/99 e dell’art.55 comma 19 della l.r.26/03”;

-	il calcolo del DMV è stato effettuato ai sensi della deliberazione 7/2002 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, ottenendo il valore di 26 l/s; tuttavia, a maggior salvaguardia degli aspetti ambientali del tratto di corso d’acqua derivato, verrà adottato un valore pari a 50 l/s.;

-	conseguentemente, gli impatti sul regime idrologico non vengono ritenuti tali da alterare l’ecosistema fluviale;

- in relazione alle potenziali interazioni del progetto con l'ambiente, il Committente   evidenzia quanto segue:

-	l’occupazione di nuove aree - sia temporanea che permanente - sarà di modesta entità, limitata allo stretto necessario per la realizzazione del nuovo manufatto di captazione (il fabbricato della centrale risulta essere in caverna, mentre la condotta forzata è prevista  parte interrata e parte in galleria);

-	gli impatti sulla fauna saranno tali da non comportare alcun disturbo alla macro e microfauna terrestre e volatile dell’area;

- 	il manufatto dell’opera di presa sarà realizzato in modo da inserirsi coerentemente nell’ambiente circostante;

- i più alti valori di rumore e vibrazioni prodotti dall’impianto risultano contenuti all’interno dell’edificio di centrale, in caverna, mentre all’esterno non sono ipotizzabili modificazioni del clima acustico ante operam;

- quanto alle radiazioni non ionizzanti, la prevista linea elettrica di collegamento interrata rispetta l’obiettivo di qualità previsto dalla vigente legislazione nazionale in materia.

CONSIDERATO quindi che:

- il progetto e le informazioni fornite consentono una sufficiente comprensione delle caratteristiche delle opere proposte e l'individuazione e valutazione dei principali effetti che le stesse possono avere sull'ambiente;

- non sussistono elementi legati alla realizzazione del progetto che possano causare effetti tali sull'ambiente da richiedere lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

##### Per tutto quanto esposto

#### DECRETA

1.	di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. 12.04.1996 ed in conformità all’art. 52, comma 2 del d.lgs. 152/06,il progetto di Impianto idroelettrico sul torrente Troggia, nei Comuni di Introbio e Primaluna (LC), presentato dalla Società Energia Ambiente S.p.A., a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno trovare puntuale riscontro nei successivi iter amministrativi del progetto ed essere espressamente recepite nei pertinenti atti abilitativi:

- sia garantito il limite minimo del DMV, fissato in 50 l/s;

- durante la fase di cantiere:

a) siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, minimizzando gli effetti di rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere, oltre a prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere;

- d’intesa con l’autorità territorialmente competente in materia, si predisponga un monitoraggio quali-quantitativo delle acque del torrente interessate dal progetto (sia in fase di costruzione che di gestione dell’impianto);

- i materiali movimentati nelle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere in progetto siano il più possibile riutilizzati nelle operazioni di interro e consolidamento; il materiale in eccedenza sia smaltito in conformità alle leggi vigenti in materia;

- la movimentazione ed il travaso del materiale scavato all’interno del cantiere siano condotti il più possibile in circuito chiuso e adottando apposite cautele, quali l’umidificazione del materiale stesso;

- gli eventuali cumuli temporanei di materiale polveroso siano tenuti al riparo dagli eventi climatici, in particolare il vento, in modo da non recare danno all’ambiente circostante;

III) le opere in progetto non interferiscano con le fonti di approvvigionamento idropotabili e le relative infrastrutture;

IV) tutte le superfici interessate dall'intervento siano prontamente e celermente ripristinate e consolidate al termine dei lavori, preferibilmente mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

V) l'inserimento paesaggistico dell'intervento sia verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

- siano previsti opportuno impianto e adeguata segnaletica di allerta, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e comunicare tempestivamente i comportamenti da tenere in caso di emergenza per la pubblica incolumità;

2.	di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

-	Energia Ambiente S.p.A ;

-	Comuni di Introbio e Primaluna (LC);

-	Provincia di Lecco;

-	Comunità Montana Valsassina Valvarrone;

-	Arpa Lombardia - Settore promozione e sviluppo;

3.	di provvedere altresì all’inserimento del presente decreto nell’apposito registro e nell’elenco da pubblicarsi periodicamente sul B.U.R.L., ai sensi dell’art. 1, comma 9, e dell’art. 10, comma 3, del d.p.r. 12.04.1996.

4.	di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Dirigente

Dott. Bruno Mori